- 山东邦众无源医疗器械产品送检要求

一、常规要求：

- 委托检验单（附件1）

- 产品技术要求

- 符合性声明（附件2）

- 产品信息（包括产品分类、组成、材料组成、规格型号的描述、结构示意图、预期用途、产品照片）

二、洁净厂房检验要求：

- 委托检验单（附件1）

- 洁净厂房平面图

- 委托检验洁净室（区）明细表（附件3）

三、生物学性能检验要求：

- 1、生物性能委托检验检测单（附件4）

- 2、生物学试验方法

- 3、样品信息表（附件5）

- 4、产品信息（包括产品分类、组成、材料组成、规格型号的描述、结构示意图、预期用途、产品照片）；

四、申请医疗器械检验对样品的要求

- 1、检品数量要求

- 一般情况下，检品数量应为一次检验用量的三倍。高值样品特殊情况，送检人在委托检验单上注明”不申请复验”可酌情减量，但不得少于检验及复试用量。

- 2、检品状态要求

- 检品应包装完整、有完整标签，标签内容应符合国家局医疗器械标签说明书相关文件规定，无正规标签的样品，必须贴有临时标签，标签应注明检品名称、批号或者编号、型号或者规格、生产日期或效期、生产单位。

- 3、样品效期要求

- 样品剩余效期一般应满足2个检验周期，除特殊情况外（如进行稳定性考察），已过效期或者效期内不能满足2个检验周期的样品不予受理。

五、检验流程

- 1、常规检验流程

- 客户提出检验申请（网上下载委托检验单并填写）→预算费用→样品受理签订合同→预收检验费 →样品发放及检验→出具报告→核算最终费用开票补交或退回检验费→领取或邮寄报告

- 应急检验流程

- 客户提出检验申请（网上下载委托检验单并填写）→

- 样品受理签订合同

预算费用→预收检验费

- 创新及优先审批应急通道→样品发放及检验

- →出具报告→核算最终费用开票补交或退回检验费→领取或邮寄报告

六、其他：

- 1、样品受理阶段，以上资料提供盖章纸质文件，产品技术要求、产品信息、产品照片发放我公司邮箱：bz053167984890@163.com，邮件主题为:公司名称+产品名称。

2、样品检验阶段，如科室通知修改，请用不同颜色标记出修改部分!将PDF格式的产品技术要求、生物性能委托检验单等，发送电子版文件到

bz053167984890@163.com，邮件主题:检测编号+修改科室。如: Y2022010101+生物、化学。

3、检验完成阶段，需将最终版的PDF格式的产品技术要求、生物性能委托检验单等，发送电子版文件到 bz053167984890@163.com，邮件主题:检测编号+最终版。如:Y2022010101+最终版。

注意 (1)请用不同颜色标记出修改部分!

(2)请不要发错邮箱、格式!

(3)一封邮件有多个PDF文件时，请分别用检测编号+修改科室/最终版来命名PDF文件!

- 4、样品邮寄地址

- 山东省济南市高新区大正路1777号路药谷产业园6号楼405-2

- 收件人：邦众检测业务部

- 联系电话: 0531-67984890

5、其他事宜请咨询业务受理电话： Tel:0531-67984890

| 附件1 委托检验单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受理编号NO:Y2022 |  |  |  |  |
| 客户信息 | 委托单位（委托人） |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 邮箱 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |
| 样品信息 | 生产单位 |  |  |  |
|  | 产品名称 |  | 商标 |  |
|  | 规格型号 |  | 生产批号 |  |
|  | 生产日期 |  | 样品数量 |  |
|  | 样品储存 特殊要求 | 无 □ 有（ / ） |  |  |
|  | 检验依据 | 《 》产品技术要求 |  |  |
|  | 方法依据 | 《 》产品技术要求 |  |  |
|  | 试毕样品处理意见 | □ 取回未损耗样品 □ 委托处理 其他： |  |  |
| 采样方式 | □ 委托抽样 □ 委托方送样 □ 寄样 |  |  |  |
| 带标类型 | □ CMA □CNAS □其他 （ / ） □不带标 |  |  |  |
| 委托方提供的资料 | □技术要求（《 》产品技术要求）； □ 标准（ / ）；□ 其他 （ / ） |  |  |  |
| 检测要求 | 检验项目 | 可另加附件 |  |  |
|  | 检验目的 | □ 下结论 □ 不下结论 |  |  |
|  | 是否复检 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 是否同意分包 | □ 委托方同意分包 □委托方不同意分包 |  |  |  |
| 分包项目 | / |  |  |  |
| 检测费用 | 见委托合同 |  |  |  |
| 取报告方式 | □自取 □ 邮寄 □ 送达 |  |  |  |
| 双方合约 | - 本委托检验单需经双方签字盖章，委托方和承检方各执一份。 - 委托方应提供有关技术资料，对合同书内容准确性负责。 - 本单同时为取报告及退样凭证，报告复议期为7个工作日。 - 检验中心只对来样负责，样品不够检测数量三倍时，不提供复测。 - 发出检测报告90日内仍未取回的样品，本检测机构不负保管责任，并可按规定处理样品。 委托单位代表签名/日期： 本公司业务负责人签名/日期： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 附件2

符合性声明

我公司              有限公司 现申请 产品：        医疗器械首次注册，本单位郑重声明：

（一）本产品符合《医疗器械注册管理办法》相关要求；

（二）声明本产品符合《医疗器械分类规则》进行的分类；

（三）声明本产品符合现行国家标准、行业标准：

1、

2、

3、

............

（四）本申请表中所申报的内容和所附资料均真实合法。如有不实之处，我单位愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

公司名字：

（盖章）

年     月     日

附件3           委托检验洁净室（区）明细表

| - 序号 | - 项目名称 | - 房间名称 | - 级别 | - 房屋尺寸 (长×宽×高) | 出风口尺寸 （长×宽） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 附件4 生物学性能委托检验检测单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 委托人及样品信息 |  | 见样品信息表 |  |
| 检验检测项目及方法依据 |  |  |  |
| 项目名称：体外细胞毒性试验方法依据：GB/T 16886.5-2017/ISO 10993-5:2009 项目名称：动物皮内反应试验方法依据：GB/T 16886.10-2017/ISO 10993-10:2010 项目名称： 方法依据： 项目名称： 方法依据： 项目名称： 方法依据： 项目名称： 方法依据： |  |  |  |
| 采样方式 | 委托方送样 邮寄 委托抽样 |  |  |
| 报告类型 | CMA CNAS 不带标 其他：/ |  |  |
| 委托方提供的资料 | 标准：/ 技术要求（产品技术要求）：/ 其他：样品信息表 |  |  |
| 检验检测要求 | 目的 |  | 下结论 不下结论 |
|  | 是否复检 |  | 是 否 |
| 样品数量 | 检测样品所需数量： |  |  |
|  | 满足复检与留样 不满足复检与留样 |  |  |
| 是否同意分包 | 委托方同意分包 委托方不同意分包 |  |  |
| 分包项目 | / |  |  |
| 报告领取方式 | 邮寄 自取 送达 |  |  |
| 双方合约 | - 本表格是山东邦众医疗器械检验检测中心有限公司枣庄分公司《委托检验检测/技术服务合同》的组成部分，委托方和承检方各执一份。 - 委托方应提供有关技术资料，对《委托检验检测单》内容准确性负责。 - 本《委托检验检测单》同时作为领取报告及退还样品凭证，报告复议期为七个工作日。 - 本检验检测中心只对来样负责，样品数量不满足复检与留样导致无法复测时所产生的后果与损失应由委托方承担。 - 发出检测报告90日后仍未取回的样品，本检验检测机构不负保管责任，并可按本机构规定处理样品。 - 本表单为多页时委托方及承检方应同时加盖骑缝章。 委托方代表签名/日期： 委托方（盖章） 承检方代表签名/日期： 承检方（盖章） |  |  |
| 备注 | / |  |  |

联系地址：山东省枣庄市高新区神工路369号新医药产业园3号楼二楼东侧

电话：18102116135

附件5                         样品信息表

| 特别约定： 1本表格是山东邦众医疗器械检验检测中心有限公司枣庄分公司《委托检验检测/技术服务合同》的组成部分。 2.本表格仅适用于生物学测试。 3.本表格约定了测试服务中所涉及的样品信息，包括名称、型号、批号、预期用途、特征等。 4.项目开案前您可以联系业务员对您进行表格填写说明，业务人员的指导仅作为建议，委托方需对表格最终内容负责。 5.因委托方填写确认本表不当造成项目进度延误所产生的后果与损失应由委托方承担。 6.每一种样品均需要单独填写一份表格，对照样品需单独填写一份表格。 7.本表格需在样品送达前或者与样品一起寄送给我公司。 8.因委托方寄送样品信息不当导致的项目延误与损失本公司不承担责任。 9.本公司仅对《样品信息表》信息填写正确并签字盖章后的样品履行受理责任。 10.本表格为多页时委托方应加盖骑缝章。 10.收件信息： 收件人：山东邦众医疗器械检验检测中心有限公司枣庄分公司（务必备注样品室收）； 收件地址：山东省枣庄高新区神工路369号新医药产业园3号楼二楼东侧； 联系电话：18102116135。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、委托信息 |  |  |
| 委托编号 |  | 与委托合同编号一致 |
| 委托方名称、委托方地址、联系人信息 |  | 见委托检验检测/技术服务合同 |
| 二、样品信息 |  |  |
| 样品类别 | 检测样品 对照样品 其他 |  |
| 生产商名称 |  | 生产商生、生产地址与委托人不同，并且您要求在报告上体现生产商、生产地址请填写本条款。 |
| 生产商地址 |  |  |
| 样品名称 |  |  |
| 型号/规格 |  |  |
| 样品识别号 | 批号/识别号： 序列号：/ |  |
| 样品数量 | 请务必和快递的样品数量保持一致。如分次送样，请每次提供一份送检表。本公司仅接收与签字盖章的《样品信息表》数量一致的样品。如补送样品，则第三、四、五部分可以不用填写（除非有变化）。 |  |
| 物理特征描述 | 固体 液体 粉末 | 请选择检测样品的物理形态 |
| 样品状态描述 | 非无菌产品 EO灭菌 辐照灭菌 电子束灭菌 蒸汽灭菌 过滤灭菌 其他 | 请提供样品状态（包括灭菌方式），我们建议与其临床应用保持一致 |
| 贮存条件 | 室温 冷冻-20 ~ -10℃ 冷藏 2-8℃冷冻 -70℃ 其他 | 请说明样品的贮存条件。请注意：您需要负责运输过程中的贮存要求 |
| 三、检验检测要求（检验检测开始后本部分无法修改） |  |  |
| 测试部位 |  | 如果样品某些部位不需要检测，或只对某些部位进行检测，请在此项说明。如不说明默认整体检测。 |
| 浸提比例要求 | 依据ISO10993-12, GB/T16886.12的要求，建议您优先选择按表面积比例提取，并根据厚度选择相应的选项。除非表面积无法计算，例如粉末状态，液体状态的样品，可以选择重量比例提取。请注意，如果您有产品图纸，监管机构可能会认为不规则的形状也属于可以计算表面积的范畴。如有多个部件厚度不同，请根据最薄的部件选择。 规则形状 厚度<0.5mm 6 cm2/ml 规则形状 厚度0.5~1.0mm 3 cm2/ml 规则形状 厚度>1.0mm 3 cm2/ml 如：大型模制件 规则形状 厚度>1.0mm 1.25 cm2/ml 如：胶塞 不规则形状的固体器械 0.2 g/ml 不规则形状多孔器械（低密度） 0.1g/ml 填充浸提，请提供填充体积： ml如果您需要在报告中体现，请提供内腔表面积： cm2 |  |
| 样品前处理方法 | 无 使用酒精擦拭表面 蒸汽灭菌， ℃ 分钟 低温等离子灭菌 其他 |  |
| 浸提条件要求 | 适用于细胞毒性试验： 37℃ 24小时 37℃ 72小时 染色体畸变，基因突变等细胞学试验： 37℃ 72小时 其他 其他生物学评价试验项目请选择：37℃ 72小时 50℃ 72小时 70℃ 24小时 121℃ 1小时 其他 （我们建议选择样品最大耐受温度，细胞相关试验除外） |  |
| 剂量 | 本部分仅适用于毒理学检测（亚急性毒性、亚慢性毒性、和慢性毒性），如不涉及无需填写 临床人体最大接触剂量/ mg，实验接触剂量为人体最大接触剂量的/倍 人体最大接触剂量为该产品在临床应用中在特定时间范围内与人体重复接触的可能的最大量。例如某一个样品单个重1g，临床使用中最大10个，则最大剂量为10g。实验剂量推荐为在动物可耐受的条件下50-100倍 |  |
| 降解 | 本部分仅适用于局部植入检测，如不涉及无需填写 样品是否是可降解 是 否 如果是，预计的降解开始时间：/周预计的降解完成时间：/周 |  |
| 吸附 | 样品是否属于可吸附物质（例如海绵，敷料，水胶体，分子筛等）是否；请提供您知晓吸附量：/% |  |
| 面积或重量 | 请提供单个样品的重量或总表面积面积/cm2 重量/g 如果样品过大则需进行按比例裁剪浸提，如果您需要我们裁剪，请提供每一种材料的名称和材料的表面积（或重量）。请注意我们能裁剪的样品有限。如有更多材料，请另附说明。此外，当您的样品多于一个部件时，请提供示意图，示意图应指明每个部件的名称及材料。 |  |
| 四、样品处置 |  |  |
| 丢弃（无害化），测试过的和没有测试过的样品 退回，没有测试过的样品（需要承担额外的快递费） 退回，测试过的（无害化）和没有测试过的样品（需要承担额外的快递费） 我们一般默认使用顺丰到付的形式，如果您有其他要求请说明：/ |  |  |
| 五、回寄地址 |  |  |
| 如果样品回寄地址和委托人地址不一致，请提供样品回寄信息（如果不提供我们将默认回寄至本表格第1部分所列地址和联系人处）： 如果报告回寄地址和委托人地址不一致，请提供样品回寄信息（如果不提供我们将默认回寄至本表格第1部分所列地址和联系人处）： |  |  |
| 六、备注 |  |  |
| / |  |  |
| 七、委托方确认 |  |  |
| 委托人签字： 日期： 委托方（盖章） |  |  |
| 八、样品审核 |  |  |
| 样品编号： |  |  |
| 样品管理员签字： 日期： |  |  |
| 审核人签字： 日期： |  |  |